## классификатор
Наименование | Тип замечания
01. Стены / перекрытия / кладка
Кладка стен: трещины | Значительное
Перекрытия (пол / потолок): конденсат на потолке | Критическое
Перекрытия (потолок): протечка (крыша) | Критическое
Следы влаги на полу | Критическое
Следы влаги на потолке | Критическое
Следы влаги на стенах | Критическое
Следы плесени | Критическое
Стены: промерзание | Критическое
02. Канализация, водоснабжение
Водоснабжение: дефекты разводки водопровода | Значительное
Водоснабжение: отсутствует запорная арматура на подводящем водопроводе | Критическое
Водоснабжение: протечка в коробе | Критическое
Водоснабжение: протечка в МОП | Критическое
Водоснабжение: протечка в стене | Критическое
Водоснабжение: протечка в стяжке | Критическое
Горячее водоснабжение: протечка в коробе | Критическое
Горячее водоснабжение: протечка в МОП | Критическое
Горячее водоснабжение: протечка в стене | Критическое
Горячее водоснабжение: протечка в стяжке | Критическое
Канализация: отсутствует крышка на ревизии | Критическое
Канализация: отсутствует отвод канализации | Значительное
Канализация: протечка в коробе | Критическое
Канализация: протечка в соеденительной арматуре | Критическое
Отопление: нет циркуляции на радиаторе (не грееет) | Значительное
Отопление: протечка в МОП | Критическое
Отопление: протечка запорной арматуры на радиаторе | Критическое
Отопление: протечка на радиаторе | Критическое
03. Приборы учета
Прибор учета ГВС отсутствует | Критическое
Прибор учета ГВС поврежден / неисправен | Критическое
Прибор учета теплоэнергии отсутствует | Критическое
Прибор учета теплоэнергии поврежден | Критическое
Прибор учета ХВС отсутствует | Критическое
Прибор учета ХВС поврежден / неисправен | Критическое
Прибор учета электроэнергии отсутствует | Критическое
Прибор учета электроэнергии поврежден / неисправен | Критическое
04. Вентиляция
Вентиляция: не корректная врезка (врезка мимо спутника) | Критическое
Вентиляция: нет тяги | Значительное
Вентиляция: обратная тяга (дует холодный воздух) | Критическое
05. Радиаторы
Радиаторы, система ЦО: протечка | Критическое
Радиаторы: запорная арматура отсутствует | Критическое
Радиаторы: не подключен | Критическое
Радиаторы: отсутствует | Критическое
Радиаторы: следы окисления на фитингах | Значительное
06. Электроснабжение
Электрика: ванна не заземлена | Значительное
Электрика: дефекты прокладки кабеля | Значительное
Электрика: нет вывода под прибор освещения | Критическое
Электрика: нет прибора освещения | Значительное
Электрика: отсутствует заземление в розетке | Значительное
Электрика: отсутствуют закладные под слаботочный кабель | Значительное
Электрика: повреждены закладные под слаботочный кабель | Значительное
Электрика: розетка/выключатель без напряжения | Значительное
Электрика: розетка/выключатель отсутствует | Значительное
Электрика: слаботочная розетка отсутствует | Значительное
Электрика: электрощит без напряжения | Критическое
Электрика: электрощит МОП без напряжения | Критическое
Электрика: электрощит неукомплектован | Критическое
Электрика: электрощит отсутствует | Критическое
07. Пожарная сигнализация
Пож.сигнализация: датчики отсутствуют | Критическое
Пож.сигнализация: отсутствие автономного извещателя | Критическое
08. Входная дверь
Входная дверь: глазок отсутствует | Критическое
Входная дверь: дверная коробка перекошена | Значительное
Входная дверь: замок отсутствует | Критическое
Входная дверь: защелка отсутствет / испорчена | Значительное
Входная дверь: наличники отсутствуют | Значительное
Входная дверь: откос отсутствует | Критическое
Входная дверь: отсутствует | Критическое
Входная дверь: повреждения наличников (сколы / царапины) | Значительное
Входная дверь: ручка отсутствует | Критическое
09. Межкомнатные двери
Двери межкомнатные: замок / защелка / ручка отсутствует | Значительное
Двери межкомнатные: наличники отсутствуют | Значительное
Двери межкомнатные: отклонение по вертикали / горизонтали | Значительное
Двери межкомнатные: отсутствует | Критическое
Двери межкомнатные: повреждения коробки (сколы / царапины) | Значительное
Двери межкомнатные: повреждения наличников (сколы / царапины) | Значительное
Двери межкомнатные: повреждения полотна (сколы / царапины) | Значительное
10. Отделка (чистовая)
Декоративные молдинги: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели) | Значительное
Декоративные молдинги: дефекты покраски (пятна / разрывы) | Значительное
Декоративные молдинги: механические повреждения | Значительное
Декоративный кирпич: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели) | Значительное
Декоративный кирпич: механические повреждения | Значительное
Ламинат: дефекты укладки (щели, вздутие) | Значительное
Ламинат: повреждение (сколы/ царапины) | Значительное
Натяжной потолок: выводы под люстру отсутствуют | Значительное
Натяжной потолок: полотно отсутствует | Критическое
Натяжной потолок: полотно повреждено | Критическое
Натяжной потолок: полотно примыкает неплотно | Значительное
Обои: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели) | Значительное
Обои: механические повреждения | Значительное
Откосы: промерзание | Критическое
Перекрытия (пол / потолок): промерзание | Критическое
Плинтус: отсутствует | Значительное
Плитка пол: затирка не выполнена | Значительное
Плитка пол: изменение звука при простукивании плитки | Значительное
Плитка пол: отсутствует | Критическое
Плитка пол: перепады высоты между смежными плитками | Значительное
Плитка пол: повреждения (царапины / сколы / трещины) | Значительное
Плитка стены: затирка не выполнена | Значительное
Плитка стены: изменение звука при простукивании плитки | Значительное
Плитка стены: отсутствует | Критическое
Плитка стены: перепады высоты между смежными плитками | Значительное
Плитка стены: повреждения (царапины / сколы / трещины) | Значительное
Подоконник: неплотное примыкание подоконника к оконной раме | Значительное
Подоконник: отсутствует | Критическое
Подоконник: поврежден | Значительное
Подоконник: промерзание (дефект монтажа) | Критическое
Порожек: отсутствует | Значительное
Потолочный плинтус: отсутствует | Значительное
Стены: дефекты штукатурного слоя (под обоями или покраской) | Значительное
11. Сантехника
Сантехника: ванна отсутствует | Критическое
Сантехника: ванна повреждена | Значительное
Сантехника: ванна течет | Критическое
Сантехника: кран под стиральную машину отсутствует | Критическое
Сантехника: кран под стиральную машину поврежден | Значительное
Сантехника: раковина - течет сифон | Критическое
Сантехника: раковина отсутствует | Критическое
Сантехника: раковина повреждена | Значительное
Сантехника: ревизионный лючок отсутствует | Критическое
Сантехника: ревизионный лючок поврежден | Значительное
Сантехника: смеситель отсутствует | Критическое
Сантехника: смеситель поврежден | Значительное
Сантехника: смеситель течет | Критическое
Сантехника: унитаз отсутствует | Критическое
Сантехника: унитаз поврежден | Значительное
Сантехника: унитаз течет | Критическое
12. Витражи (холодные алюминевые конструкции)
Витражи: защитное ограждение отсутствует | Критическое
Рама Витражи: профиль отсутствует | Критическое
Створка Витражи: профиль отсутствует | Критическое
Стекло Витражи: отсутствует | Критическое
Стекло Витражи: поврежден (трещина) со стороны помещения | Критическое
Стекло Витражи: поврежден (трещина) со стороны фасада | Критическое
13. Окна и двери ПВХ
Дверь ПВХ: дефекты монтажа | Критическое
Дверь ПВХ: профиль отсутствует | Критическое
Дверь ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва) | Критическое
Дверь ПВХ: профиль поврежден (трещины) | Критическое
Рама ПВХ: профиль отсутствует | Критическое
Рама ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва) | Критическое
Рама ПВХ: профиль поврежден (трещины) | Критическое
Створка ПВХ: профиль отсутствует | Критическое
Створка ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва) | Критическое
Створка ПВХ: профиль поврежден (трещины) | Критическое
Стеклопакет ПВХ: отсутствует | Критическое
Стеклопакет ПВХ: поврежден (трещина) со стороны помещения | Критическое
Стеклопакет ПВХ: поврежден (трещина) со стороны фасада | Критическое
14. Отливы
Отливы витражей: отсутствует | Критическое
Отливы окон: отсутствует | Критическое
15. Фасады
Кровля: протечка кровли | Критическое
Решетка кондиционера: отсутствует | Критическое
Фасад дома: дефекты крепления парапетных крышек | Критическое
Фасад дома: протекание | Критическое
Фасадная часть коммерческое помещение: козырек входной группы поврежден | Критическое
Фасадная часть откосы: отсутствуют | Критическое