## TDSheet
Родитель | Код | Наименование | Тип замечания | Срок устранения (раб. дн.)
12. Отделка (чистовая) | 00000000849 | Плитка пол: перепады высот между смежными плитками | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000852 | Посторонние предметы | Стандартное | 60
04. Вентиляция | 00000000256 | Вентиляция: вентилятор отсутствует | Значительное | 30
04. Вентиляция | 00000000485 | Вентиляция: не корректная врезка (врезка мимо спутника)_ГР | Критическое | 15
04. Вентиляция | 00000000258 | Вентиляция: нет возможности проверить | Стандартное | 60
04. Вентиляция | 00000000255 | Вентиляция: нет декоративной решетки | Стандартное | 60
04. Вентиляция | 00000000257 | Вентиляция: нет тяги | Значительное | 30
04. Вентиляция | 00000000484 | Вентиляция: обратная тяга (дует холодный воздух)_ГР | Критическое | 15
04. Вентиляция | 00000000259 | Вентиляция: повреждения декоративной решетки | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000616 | Витражи: вентиляционная решетка отсутствует/повреждена | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000617 | Витражи: защитное ограждение недостаточно закреплено | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000618 | Витражи: защитное ограждение отсутствует | Критическое | 15
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000619 | Витражи: защитное ограждение повреждено | Значительное | 30
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000621 | Витражи: нащельник имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000622 | Витражи: нащельник коротко подрезан | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000623 | Витражи: нащельник не плотное примыкание | Стандартное | 15
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000620 | Витражи: нащельник отсутствует | Значительное | 30
02. Канализация, водоснабжение | 00000000447 | Водоснабжение: дефекты разводки водопровода | Значительное | 30
10. Отделка (White-box) | 00000000453 | Водоснабжение: дефекты разводки водопровода (применимо только для White-box) | Значительное | 30
02. Канализация, водоснабжение | 00000000294 | Водоснабжение: отсутствует запорная арматура на подводящем водопроводе | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000486 | Водоснабжение: протечка в коробе_ГР | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000489 | Водоснабжение: протечка в МОП_ГР | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000488 | Водоснабжение: протечка в стене_ГР | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000487 | Водоснабжение: протечка в стяжке_ГР | Критическое | 15
08. Входная дверь | 00000000828 | Входная дверь : броненакладка (сколы/царапины) | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000260 | Входная дверь: броненакладка отсутствует | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000860 | Входная дверь: вертушка для цилиндра имеет мелкие повреждения | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000261 | Входная дверь: глазок отсутствует | Критическое | 15
08. Входная дверь | 00000000262 | Входная дверь: глазок поврежден | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000263 | Входная дверь: дверная коробка перекошена | Значительное | 30
08. Входная дверь | 00000000803 | Входная дверь: дверная коробка повреждена (сколы/царапины) | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000834 | Входная дверь: дверное полотно брак | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000829 | Входная дверь: дверное полотно деформировано со стороны моп | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000830 | Входная дверь: дверное полотно деформировано со стороны помещения | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000831 | Входная дверь: дверное полотно повреждено (сколы / царапины) со стороны МОП | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000832 | Входная дверь: дверное полотно повреждено (сколы / царапины) со стороны помещения | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000266 | Входная дверь: загрязнения (поверхность / глазок / фурнитура / ручка) | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000267 | Входная дверь: замки требуют регулировки | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000268 | Входная дверь: замок отсутствует | Критическое | 15
08. Входная дверь | 00000000269 | Входная дверь: защелка отсутствет / испорчена | Значительное | 30
08. Входная дверь | 00000000270 | Входная дверь: ключи отсутствуют / не комплект | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000271 | Входная дверь: накладка панели загрязнена | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000833 | Входная дверь: накладка панели повреждена (сколы / царапины) внутренняя | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000835 | Входная дверь: накладка панели повреждена (сколы / царапины) наружная | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000590 | Входная дверь: наличники отсутствуют | Значительное | 30
08. Входная дверь | 00000000273 | Входная дверь: нарушение целостности монтажного шва | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000274 | Входная дверь: неплотное примыкание при закрывании | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000587 | Входная дверь: откос отсутствует | Критическое | 15
12. Отделка (чистовая) | 00000000588 | Входная дверь: откос поврежден | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000275 | Входная дверь: отсутствует | Критическое | 15
08. Входная дверь | 00000000859 | Входная дверь: отуствует вертушка для цилиндра | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000591 | Входная дверь: повреждения наличников (сколы / царапины) | Значительное | 30
08. Входная дверь | 00000000276 | Входная дверь: порожек поврежден | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000837 | Входная дверь: регулировка полотна | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000836 | Входная дверь: регулировка ручки | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000277 | Входная дверь: ручка отсутствует | Критическое | 15
08. Входная дверь | 00000000278 | Входная дверь: ручка повреждена | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000279 | Входная дверь: трение полотна об коробку | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000280 | Входная дверь: уплотнитель отсутствует | Стандартное | 60
08. Входная дверь | 00000000281 | Входная дверь: уплотнитель поврежден | Стандартное | 60
02. Канализация, водоснабжение | 00000000490 | Горячее водоснабжение: протечка в коробе_ГР | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000493 | Горячее водоснабжение: протечка в МОП_ГР | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000492 | Горячее водоснабжение: протечка в стене_ГР | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000491 | Горячее водоснабжение: протечка в стяжке_ГР | Критическое | 15
09. Межкомнатные двери | 00000000589 | Двери межкомнатные: дефекты монтажа | Стандартное | 60
09. Межкомнатные двери | 00000000282 | Двери межкомнатные: загрязнение поверхности или фурнитуры | Стандартное | 60
09. Межкомнатные двери | 00000000283 | Двери межкомнатные: замок / защелка / ручка не отрегулированы | Стандартное | 60
09. Межкомнатные двери | 00000000284 | Двери межкомнатные: замок / защелка / ручка отсутствует | Значительное | 30
09. Межкомнатные двери | 00000000482 | Двери межкомнатные: наличники не плотное примыкание к стене | Стандартное | 60
09. Межкомнатные двери | 00000000481 | Двери межкомнатные: наличники отсутствуют | Значительное | 30
09. Межкомнатные двери | 00000000285 | Двери межкомнатные: нарушение целостности монтажного шва | Стандартное | 60
09. Межкомнатные двери | 00000000286 | Двери межкомнатные: неплотное примыкание при закрывании | Стандартное | 60
09. Межкомнатные двери | 00000000287 | Двери межкомнатные: отклонение по вертикали / горизонтали | Значительное | 30
09. Межкомнатные двери | 00000000288 | Двери межкомнатные: отсутствует | Критическое | 15
09. Межкомнатные двери | 00000000289 | Двери межкомнатные: повреждения коробки (сколы / царапины) | Значительное | 30
09. Межкомнатные двери | 00000000290 | Двери межкомнатные: повреждения наличников (сколы / царапины) | Значительное | 30
09. Межкомнатные двери | 00000000291 | Двери межкомнатные: повреждения полотна (сколы / царапины) | Значительное | 30
09. Межкомнатные двери | 00000000292 | Двери межкомнатные: повреждения фурнитуры | Стандартное | 60
09. Межкомнатные двери | 00000000293 | Двери межкомнатные: трение об коробку | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000698 | Дверь Алюминиевая : декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000704 | Дверь Алюминиевая : детский замок отсутствует | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000705 | Дверь Алюминиевая : детский замок поврежден | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000697 | Дверь Алюминиевая : дефекты монтажа штапика (уступы) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000715 | Дверь Алюминиевая : доводчик отсутствует | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000716 | Дверь Алюминиевая : доводчик поврежден (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000706 | Дверь Алюминиевая : импост (зазоры / уступы) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000686 | Дверь Алюминиевая : нарушена геометрия профиля (деформирован) | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000683 | Дверь Алюминиевая : профиль загрязнен | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000685 | Дверь Алюминиевая : профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000684 | Дверь Алюминиевая : профиль отсутствует | Критическое | 15
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000689 | Дверь Алюминиевая : резиновый уплотнитель коротко подрезан | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000687 | Дверь Алюминиевая : резиновый уплотнитель отсутствует | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000688 | Дверь Алюминиевая : резиновый уплотнитель поврежден | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000690 | Дверь Алюминиевая : ручка загрязнена | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000692 | Дверь Алюминиевая : ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000691 | Дверь Алюминиевая : ручка отсутствует | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000693 | Дверь Алюминиевая : ручка повреждена (трещина) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000699 | Дверь Алюминиевая : фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается дверь) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000701 | Дверь Алюминиевая : фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата дверь) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000700 | Дверь Алюминиевая : фурнитура петли (повреждены) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000702 | Дверь Алюминиевая : фурнитура петли отсутствует | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000703 | Дверь Алюминиевая : фурнитура прижимная планка отсутствует | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000696 | Дверь Алюминиевая : штапик коротко подрезан | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000694 | Дверь Алюминиевая : штапик отсутствует | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000695 | Дверь Алюминиевая : штапик поврежден | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000823 | Дверь ПВХ: (сколы / окалины) стеклопакет поврежден | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000824 | Дверь ПВХ: (царапины) стеклопакет поврежден | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000786 | Дверь ПВХ: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000792 | Дверь ПВХ: детский замок отсутствует | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000793 | Дверь ПВХ: детский замок поврежден | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000468 | Дверь ПВХ: дефекты монтажа | Критическое | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000785 | Дверь ПВХ: дефекты монтажа штапика (уступы) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000794 | Дверь ПВХ: импост (зазоры / уступы) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000771 | Дверь ПВХ: нарушена геометрия профиля (деформирован) | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000774 | Дверь ПВХ: приточный клапан загрязнен | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000772 | Дверь ПВХ: приточный клапан отсутствует | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000773 | Дверь ПВХ: приточный клапан поврежден | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000765 | Дверь ПВХ: профиль загрязнен | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000767 | Дверь ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000766 | Дверь ПВХ: профиль отсутствует | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000769 | Дверь ПВХ: профиль поврежден (выломан фрагмент) | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000770 | Дверь ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва) | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000768 | Дверь ПВХ: профиль поврежден (трещины) | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000777 | Дверь ПВХ: резиновый уплотнитель коротко подрезан | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000775 | Дверь ПВХ: резиновый уплотнитель отсутствует | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000776 | Дверь ПВХ: резиновый уплотнитель поврежден | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000778 | Дверь ПВХ: ручка загрязнена | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000780 | Дверь ПВХ: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000779 | Дверь ПВХ: ручка отсутствует | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000781 | Дверь ПВХ: ручка повреждена (трещина) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000858 | Дверь ПВХ: сэндвич- панель имеет мелкие повреждения (сколы / царапины ) со стороны лоджии | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000857 | Дверь ПВХ: сэндвич- панель имеет мелкие повреждения (сколы / царапины ) со стороны помещения | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000787 | Дверь ПВХ: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается дверь) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000789 | Дверь ПВХ: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата дверь) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000788 | Дверь ПВХ: фурнитура петли (повреждены) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000790 | Дверь ПВХ: фурнитура петли отсутствует | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000791 | Дверь ПВХ: фурнитура прижимная планка отсутствует | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000784 | Дверь ПВХ: штапик коротко подрезан | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000782 | Дверь ПВХ: штапик отсутствует | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000783 | Дверь ПВХ: штапик поврежден | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000442 | Декоративные молдинги: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели) | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000443 | Декоративные молдинги: дефекты покраски (пятна / разрывы) | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000444 | Декоративные молдинги: загрязнения | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000445 | Декоративные молдинги: механические повреждения | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000299 | Декоративный кирпич: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели) | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000300 | Декоративный кирпич: дефекты покраски (пятна / разрывы) | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000301 | Декоративный кирпич: загрязнения | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000302 | Декоративный кирпич: механические повреждения | Значительное | 30
19. Загрязнения | 00000000298 | Загрязнения: складирование посторонних материалов | Стандартное | 60
19. Загрязнения | 00000000051 | Загрязнения: требуется санитарная обработка | Стандартное | 60
19. Загрязнения | 00000000050 | Загрязнения: требуется уборка мусора | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000400 | Инженерные шахты: отклонения кладки по вертикали/горизонтали | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000401 | Инженерные шахты: отсутствует отверстие в кладке к стояку вентиляции | Значительное | 30
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000402 | Инженерные шахты: отсутствует отверстие в кладке к стояку канализации | Значительное | 30
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000403 | Инженерные шахты: повреждения кладки | Стандартное | 60
10. Отделка (White-box) | 00000000454 | Канализация: дефекты разводки канализации (применимо только для White-box) | Значительное | 30
02. Канализация, водоснабжение | 00000000295 | Канализация: отсутствует заглушка канализационного отвода | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000296 | Канализация: отсутствует крышка на ревизии | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000297 | Канализация: отсутствует отвод канализации | Значительное | 30
02. Канализация, водоснабжение | 00000000500 | Канализация: протечка в коробе_ГР | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000501 | Канализация: протечка в соеденительной арматуре_ГР | Критическое | 15
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000404 | Кладка стен: деформационный шов не заполнен | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000405 | Кладка стен: перепад высот поверхности по вертикали | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000406 | Кладка стен: повреждения блоков | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000407 | Кладка стен: посторонние предметы | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000408 | Кладка стен: сквозные отверстия | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000409 | Кладка стен: трещины | Значительное | 30
18. Фасады | 00000000525 | Кровля: протечка кровли_ГР | Критическое | 15
12. Отделка (чистовая) | 00000000303 | Ламинат: дефекты укладки (щели, вздутие) | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000304 | Ламинат: загрязнение | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000305 | Ламинат: повреждение (сколы/ царапины) | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000838 | Лестница: повреждения (царапины/зазоры) | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000410 | Межкомнатная трассировка: отсутствует | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000411 | Межкомнатная трассировка: частично отсутствует трассировка | Стандартное | 60
09. Межкомнатные двери | 00000000856 | Место для хранения МКТ: защитное ограждение (повреждено / не закреплено) | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000412 | Монолитные конструкции: выбоины / раковины | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000413 | Монолитные конструкции: выступающие элементы | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000414 | Монолитные конструкции: наплывы бетона | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000415 | Монолитные конструкции: сквозные технологические отверстия | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000807 | Натяжной потолок: втягивание полотна | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000306 | Натяжной потолок: выводы под люстру отсутствуют | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000307 | Натяжной потолок: полотно загрязнено | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000308 | Натяжной потолок: полотно отсутствует | Критическое | 15
12. Отделка (чистовая) | 00000000309 | Натяжной потолок: полотно повреждено | Критическое | 15
12. Отделка (чистовая) | 00000000310 | Натяжной потолок: полотно примыкает неплотно | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000311 | Натяжной потолок: проступают посторонние предметы | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000312 | Обои: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели) | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000313 | Обои: дефекты покраски (пятна / разрывы) | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000314 | Обои: загрязнения | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000315 | Обои: механические повреждения | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000861 | Окна алюминий: не удалена транспортировачная пленка | Стандартное
12. Отделка (чистовая) | 00000000805 | Откосы оконного блока: дефекты покраски (разводы / неровности) | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000804 | Откосы оконного блока: загрязнения | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000593 | Откосы оконного блока: отклонения поверхности от вертикали / горизонтали | Стандартное | 60
10. Отделка (White-box) | 00000000806 | Откосы оконного блока: поверхность не отшлифована (применимо для White Box) | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000592 | Откосы оконного блока: повреждения финишного покрытия (сколы / царапины) | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000514 | Откосы: промерзание_ГР | Критическое | 15
17. Отливы | 00000000239 | Отливы витражей: деформации / контруклон | Значительное | 30
17. Отливы | 00000000240 | Отливы витражей: загрязнения | Стандартное | 60
17. Отливы | 00000000241 | Отливы витражей: отсутствует | Критическое | 15
17. Отливы | 00000000243 | Отливы витражей: отсутствует герметизация | Значительное | 30
17. Отливы | 00000000242 | Отливы витражей: плохое крепление | Значительное | 30
17. Отливы | 00000000244 | Отливы витражей: повреждения (сколы / царапины) | Стандартное | 60
17. Отливы | 00000000245 | Отливы окон: деформации / контруклон | Значительное | 30
17. Отливы | 00000000246 | Отливы окон: загрязнения | Стандартное | 60
17. Отливы | 00000000247 | Отливы окон: отсутствует | Критическое | 15
17. Отливы | 00000000249 | Отливы окон: отсутствует герметизация | Значительное | 30
17. Отливы | 00000000248 | Отливы окон: плохое крепление | Значительное | 30
17. Отливы | 00000000250 | Отливы окон: повреждения (сколы / царапины) | Стандартное | 60
02. Канализация, водоснабжение | 00000000498 | Отопление: нет циркуляции на радиаторе (не грееет)_ГР | Значительное | 30
02. Канализация, водоснабжение | 00000000495 | Отопление: протечка в МОП_ГР | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000494 | Отопление: протечка в стяжке_ГР | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000496 | Отопление: протечка запорной арматуры на радиаторе_ГР | Критическое | 15
02. Канализация, водоснабжение | 00000000497 | Отопление: протечка на радиаторе_ГР | Критическое | 15
08. Входная дверь | 00000000839 | Отсутствует навигация квартиры (номер квартиры) | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000853 | Отсутстует водоотводный лоток | Стандартное | 60
20. Паркинг | 00000000862 | Паркинг: ограничитель (отражатель) колес отбойника не закреплен | Стандартное | 60
20. Паркинг | 00000000863 | Паркинг: ограничитель (отражатель) колес отбойника поврежден | Стандартное | 60
20. Паркинг | 00000000461 | Паркинг: отсутствие ограничителя (отражателя) колес отбойника | Стандартное | 60
20. Паркинг | 00000000518 | Паркинг: протечка (водоотведение)_ГР | Критическое | 15
20. Паркинг | 00000000517 | Паркинг: протечка (водоснабжение)_ГР | Критическое | 15
20. Паркинг | 00000000519 | Паркинг: протечка (горячее водоснабжение)_ГР | Критическое | 15
20. Паркинг | 00000000522 | Паркинг: протечка (грунтовые, талые воды)_ГР | Критическое | 15
20. Паркинг | 00000000520 | Паркинг: протечка (отопление)_ГР | Критическое | 15
20. Паркинг | 00000000521 | Паркинг: протечка (пожаротушение)_ГР | Критическое | 15
20. Паркинг | 00000000462 | Паркинг: разметка парковочных мест | Стандартное | 60
20. Паркинг | 00000000464 | Паркинг: системы въезда и выезда | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000416 | Перекрытия (пол / потолок): выступающие элементы | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000417 | Перекрытия (пол / потолок): конденсат на потолке | Критическое | 15
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000418 | Перекрытия (пол / потолок): наплывы бетона | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000515 | Перекрытия (пол / потолок): промерзание_ГР | Критическое | 15
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000419 | Перекрытия (пол / потолок): сквозные технологические отверстия | Значительное | 30
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000516 | Перекрытия (потолок): протечка (крыша)_ГР | Критическое | 15
12. Отделка (чистовая) | 00000000316 | Плинтус: загрязнен | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000810 | Плинтус: неплотно примыкает к стене | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000317 | Плинтус: отсутствует | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000318 | Плинтус: поврежден | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000809 | Плинтус: уступы смежных элементов | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000319 | Плитка пол: загрязнения | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000320 | Плитка пол: затирка выполнена не в полном объеме (с разрывами шва) | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000321 | Плитка пол: затирка не выполнена | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000322 | Плитка пол: изменение звука при простукивании плитки | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000851 | Плитка пол: отсутствует | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000323 | Плитка пол: отсутствует | Критическое | 15
12. Отделка (чистовая) | 00000000324 | Плитка пол: перепады высоты между смежными плитками | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000850 | Плитка пол: повреждения (царапины / сколы / трещины) | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000325 | Плитка пол: повреждения (царапины / сколы / трещины) | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000811 | Плитка стены: дефекты выполнения отверстия под вывод ХВС/ГВС/канализацию | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000326 | Плитка стены: загрязнения | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000327 | Плитка стены: затирка выполнена не в полном объеме (с разрывами шва) | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000328 | Плитка стены: затирка не выполнена | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000329 | Плитка стены: изменение звука при простукивании плитки | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000330 | Плитка стены: отсутствует | Критическое | 15
12. Отделка (чистовая) | 00000000331 | Плитка стены: перепады высоты между смежными плитками | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000332 | Плитка стены: повреждения (царапины / сколы / трещины) | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000854 | Повреждение ограждающей конструкции | Стандартное | 60
09. Межкомнатные двери | 00000000855 | Повреждения сетки | Стандартное | 60
22. Подвальные помещения | 00000000502 | Подвальные помещения: подтопление (грунтовые, талые воды)_ГР | Критическое | 15
22. Подвальные помещения | 00000000504 | Подвальные помещения: протечка (водоотведение)_ГР | Критическое | 15
22. Подвальные помещения | 00000000503 | Подвальные помещения: протечка (водоснабжение)_ГР | Критическое | 15
22. Подвальные помещения | 00000000505 | Подвальные помещения: протечка (горячее водоснабжение)_ГР | Критическое | 15
22. Подвальные помещения | 00000000506 | Подвальные помещения: протечка (отопление)_ГР | Критическое | 15
22. Подвальные помещения | 00000000507 | Подвальные помещения: протечка (пожаротушение)_ГР | Критическое | 15
12. Отделка (чистовая) | 00000000333 | Подоконник: загрязнен | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000334 | Подоконник: неплотное примыкание подоконника к оконной раме | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000335 | Подоконник: отсутствует | Критическое | 15
12. Отделка (чистовая) | 00000000336 | Подоконник: поврежден | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000513 | Подоконник: промерзание (дефект монтажа)_ГР | Критическое | 15
07. Пожарная сигнализация | 00000000348 | Пож.сигнализация: датчики отсутствуют | Критическое | 15
07. Пожарная сигнализация | 00000000347 | Пож.сигнализация: датчики повреждены | Стандартное | 60
07. Пожарная сигнализация | 00000000110 | Пож.сигнализация: кнопка ручного извещателя загрязнена | Стандартное | 60
07. Пожарная сигнализация | 00000000349 | Пож.сигнализация: кнопка ручного извещателя отсутствует | Стандартное | 60
07. Пожарная сигнализация | 00000000350 | Пож.сигнализация: кнопка ручного извещателя повреждена | Стандартное | 60
07. Пожарная сигнализация | 00000000351 | Пож.сигнализация: отсутствие автономного извещателя | Критическое | 15
20. Паркинг | 00000000866 | Пол: Дефекты напольного покрытия | Стандартное | 60
10. Отделка (White-box) | 00000000448 | Пол: дефекты стяжки (применимо только для White-box) | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000337 | Порожек: загрязнен | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000338 | Порожек: отсутствует | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000339 | Порожек: поврежден | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000340 | Порожек: щели в местах примыкания | Стандартное | 60
10. Отделка (White-box) | 00000000452 | Потолок: дефекты финишного слоя (применимо только для White-box) | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000341 | Потолочный плинтус: загрязнен | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000342 | Потолочный плинтус: отсутствует | Значительное | 30
12. Отделка (чистовая) | 00000000343 | Потолочный плинтус: поврежден | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000808 | Потолочный плинтус: уступы смежных элементов | Стандартное | 60
| 00000000469 | Предприемка
Предприемка | 00000000471 | Предприемка: ? | Стандартное | 30
Предприемка | 00000000473 | Предприемка: не готова для осмотра | Стандартное | 30
Предприемка | 00000000470 | Предприемка: нет доступа | Стандартное | 30
Предприемка | 00000000472 | Предприемка:? | Стандартное | 30
03. Приборы учета | 00000000352 | Прибор учета ГВС отсутствует | Критическое | 15
03. Приборы учета | 00000000353 | Прибор учета ГВС поврежден / неисправен | Критическое | 15
03. Приборы учета | 00000000360 | Прибор учета теплоэнергии нет возможности проверить | Стандартное | 60
03. Приборы учета | 00000000354 | Прибор учета теплоэнергии отсутствует | Критическое | 15
03. Приборы учета | 00000000355 | Прибор учета теплоэнергии поврежден | Критическое | 15
03. Приборы учета | 00000000356 | Прибор учета ХВС отсутствует | Критическое | 15
03. Приборы учета | 00000000357 | Прибор учета ХВС поврежден / неисправен | Критическое | 15
03. Приборы учета | 00000000358 | Прибор учета электроэнергии отсутствует | Критическое | 15
03. Приборы учета | 00000000359 | Прибор учета электроэнергии поврежден / неисправен | Критическое | 15
05. Радиаторы | 00000000368 | Радиаторы, система ЦО: протечка | Критическое | 15
05. Радиаторы | 00000000366 | Радиаторы: декоративный экран отсутствует | Стандартное | 60
05. Радиаторы | 00000000367 | Радиаторы: декоративный экран поврежден | Стандартное | 60
05. Радиаторы | 00000000813 | Радиаторы: дефекты монтажа | Стандартное | 60
05. Радиаторы | 00000000364 | Радиаторы: загрязнения | Стандартное | 60
05. Радиаторы | 00000000361 | Радиаторы: запорная арматура отсутствует | Критическое | 15
05. Радиаторы | 00000000827 | Радиаторы: не закреплен | Стандартное | 60
05. Радиаторы | 00000000362 | Радиаторы: не подключен | Критическое | 15
05. Радиаторы | 00000000048 | Радиаторы: окраска неудовлетворительная | Стандартное | 60
05. Радиаторы | 00000000363 | Радиаторы: отсутствует | Критическое | 15
05. Радиаторы | 00000000365 | Радиаторы: повреждения | Стандартное | 60
05. Радиаторы | 00000000812 | Радиаторы: следы окисления на фитингах | Значительное | 30
05. Радиаторы | 00000000370 | Радиаторы: терморегулятор отсутствует | Стандартное | 60
05. Радиаторы | 00000000369 | Радиаторы: установлен с отклонением от горизонтали | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000654 | Рама Алюминиевая: дефекты монтажа (отклонение по вертикали / горизонтали) | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000652 | Рама Алюминиевая: импост (зазоры / уступы) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000653 | Рама Алюминиевая: импост поврежден (сколы / царапины) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000648 | Рама Алюминиевая: капельник отсутствует | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000646 | Рама Алюминиевая: нарушена геометрия профиля (деформирован) | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000647 | Рама Алюминиевая: нарушена целостность пароизоляционного слоя | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000649 | Рама Алюминиевая: пропуски пены монтажного шва | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000643 | Рама Алюминиевая: профиль загрязнен | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000645 | Рама Алюминиевая: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000644 | Рама Алюминиевая: профиль отсутствует | Критическое | 15
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000651 | Рама Алюминиевая: резиновый уплотнитель отсутствует | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000650 | Рама Алюминиевая: резиновый уплотнитель поврежден | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000633 | Рама Витражи: дефект монтажа (отклонение по вертикали / горизонтали) | Значительное | 30
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000629 | Рама Витражи: импост (зазоры / уступы) | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000630 | Рама Витражи: импост поврежден (сколы / царапины) | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000631 | Рама Витражи: направляющие имеют мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000632 | Рама Витражи: направляющие коротко подрезаны | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000627 | Рама Витражи: нарушена геометрия профиля (деформирован) | Значительное | 30
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000628 | Рама Витражи: пропуски пены монтажного шва | Значительное | 30
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000624 | Рама Витражи: профиль загрязнен | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000626 | Рама Витражи: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000625 | Рама Витражи: профиль отсутствует | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000731 | Рама ПВХ: дефекты монтажа (отклонение по вертикали / горизонтали) | Значительное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000729 | Рама ПВХ: импост (зазоры / уступы) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000730 | Рама ПВХ: импост поврежден (сколы / царапины) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000725 | Рама ПВХ: капельник отсутствует | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000723 | Рама ПВХ: нарушена геометрия профиля (деформирован) | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000724 | Рама ПВХ: нарушена целостность пароизоляционного слоя | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000726 | Рама ПВХ: пропуски пены монтажного шва | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000717 | Рама ПВХ: профиль загрязнен | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000844 | Рама ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000845 | Рама ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000718 | Рама ПВХ: профиль отсутствует | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000721 | Рама ПВХ: профиль поврежден (выломан фрагмент) | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000722 | Рама ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва) | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000720 | Рама ПВХ: профиль поврежден (трещины) | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000728 | Рама ПВХ: резиновый уплотнитель отсутствует | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000727 | Рама ПВХ: резиновый уплотнитель поврежден | Стандартное | 60
Предприемка | 00000000474 | Рекламации
18. Фасады | 00000000140 | Решетка кондиционера: отсутствует | Критическое | 15
18. Фасады | 00000000141 | Решетка кондиционера: повреждена | Значительное | 30
18. Фасады | 00000000142 | Решетка кондиционера: установлена не по уровню | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000372 | Сантехника: ванна загрязнена | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000373 | Сантехника: ванна отсутствует | Критическое | 15
13. Сантехника | 00000000374 | Сантехника: ванна повреждена | Значительное | 30
13. Сантехника | 00000000375 | Сантехника: ванна течет | Критическое | 15
13. Сантехника | 00000000376 | Сантехника: декор. экран ванны загрязнен | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000377 | Сантехника: декор. экран ванны отсутствует | Критическое | 15
13. Сантехника | 00000000378 | Сантехника: декор. экран ванны поврежден | Значительное | 30
13. Сантехника | 00000000814 | Сантехника: дефекты монтажа смесителя | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000842 | Сантехника: кнопка слива унитаза повреждена/не закреплена | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000475 | Сантехника: кран под стиральную машину отсутствует | Критическое | 15
13. Сантехника | 00000000476 | Сантехника: кран под стиральную машину поврежден | Значительное | 30
13. Сантехника | 00000000816 | Сантехника: отражатель не прилегает к стене | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000815 | Сантехника: отражатель отсутствует | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000379 | Сантехника: полотенцесушитель загрязнен | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000380 | Сантехника: полотенцесушитель не подключен | Значительное | 30
13. Сантехника | 00000000381 | Сантехника: полотенцесушитель отсутствует | Критическое | 15
13. Сантехника | 00000000382 | Сантехника: полотенцесушитель поврежден | Значительное | 30
13. Сантехника | 00000000383 | Сантехника: полотенцесушитель течет | Критическое | 15
13. Сантехника | 00000000840 | Сантехника: пропуски герметизации ванны | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000384 | Сантехника: раковина - течет сифон | Критическое | 15
13. Сантехника | 00000000385 | Сантехника: раковина загрязнена | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000386 | Сантехника: раковина отсутствует | Критическое | 15
13. Сантехника | 00000000387 | Сантехника: раковина повреждена | Значительное | 30
13. Сантехника | 00000000388 | Сантехника: ревизионный лючок загрязнен | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000389 | Сантехника: ревизионный лючок отсутствует | Критическое | 15
13. Сантехника | 00000000390 | Сантехника: ревизионный лючок поврежден | Значительное | 30
13. Сантехника | 00000000391 | Сантехника: смеситель загрязнен | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000841 | Сантехника: смеситель не закреплен | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000392 | Сантехника: смеситель недоукомплектован | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000393 | Сантехника: смеситель отсутствует | Критическое | 15
13. Сантехника | 00000000394 | Сантехника: смеситель поврежден | Значительное | 30
13. Сантехника | 00000000395 | Сантехника: смеситель течет | Критическое | 15
13. Сантехника | 00000000396 | Сантехника: унитаз загрязнен | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000843 | Сантехника: унитаз не закреплен | Стандартное | 60
13. Сантехника | 00000000397 | Сантехника: унитаз отсутствует | Критическое | 15
13. Сантехника | 00000000398 | Сантехника: унитаз поврежден | Значительное | 30
13. Сантехника | 00000000399 | Сантехника: унитаз течет | Критическое | 15
21. Слаботочные сети | 00000000457 | Слаботочные сети: дефекты кабеля (неисправны/отсутствуют) применимо только к квартирам с чистовой отделкой | Значительное | 30
21. Слаботочные сети | 00000000456 | Слаботочные сети: дефекты распаечной коробки | Стандартное | 60
21. Слаботочные сети | 00000000458 | Слаботочные сети: дефекты слаботочной розетки (неисправны/отсутствуют) | Стандартное | 60
21. Слаботочные сети | 00000000459 | Слаботочные сети: закладные для кабеля (неисправны/отсутствуют) | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000420 | Следы влаги на полу | Критическое | 15
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000421 | Следы влаги на потолке | Критическое | 15
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000422 | Следы влаги на стенах | Критическое | 15
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000674 | Створка (глухая) Алюминиевая: дефекты монтажа штапика (уступы) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000673 | Створка (глухая) Алюминиевая: штапик коротко подрезан | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000671 | Створка (глухая) Алюминиевая: штапик отсутствует | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000672 | Створка (глухая) Алюминиевая: штапик поврежден | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000604 | Створка (глухая) Витражи: дефекты монтажа штапика (уступы) | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000603 | Створка (глухая) Витражи: штапик коротко подрезан | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000601 | Створка (глухая) Витражи: штапик отсутствует | Значительное | 30
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000602 | Створка (глухая) Витражи: штапик поврежден | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000756 | Створка (глухая) ПВХ: дефект монтажа штапика (уступы) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000755 | Створка (глухая) ПВХ: штапик коротко подрезан | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000753 | Створка (глухая) ПВХ: штапик отсутствует | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000754 | Створка (глухая) ПВХ: штапик поврежден | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000675 | Створка Алюминиевая: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000681 | Створка Алюминиевая: детский замок отсутствует | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000682 | Створка Алюминиевая: детский замок поврежден | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000670 | Створка Алюминиевая: дефекты монтажа штапика (уступы) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000658 | Створка Алюминиевая: нарушена геометрия профиля (деформирован) | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000659 | Створка Алюминиевая: приточный клапан отсутствует | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000655 | Створка Алюминиевая: профиль загрязнен | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000657 | Створка Алюминиевая: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000656 | Створка Алюминиевая: профиль отсутствует | Критическое | 15
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000662 | Створка Алюминиевая: резиновый уплотнитель коротко подрезан | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000660 | Створка Алюминиевая: резиновый уплотнитель отсутствует | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000661 | Створка Алюминиевая: резиновый уплотнитель поврежден | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000663 | Створка Алюминиевая: ручка загрязнена | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000665 | Створка Алюминиевая: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000664 | Створка Алюминиевая: ручка отсутствует | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000666 | Створка Алюминиевая: ручка повреждена (трещина) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000676 | Створка Алюминиевая: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается створка) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000678 | Створка Алюминиевая: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата створка) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000677 | Створка Алюминиевая: фурнитура петли (повреждены) | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000679 | Створка Алюминиевая: фурнитура петли отсутствует | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000680 | Створка Алюминиевая: фурнитура прижимная планка отсутствует | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000669 | Створка Алюминиевая: штапик коротко подрезан | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000667 | Створка Алюминиевая: штапик отсутствует | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000668 | Створка Алюминиевая: штапик поврежден | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000605 | Створка Витражи: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000600 | Створка Витражи: дефекты монтажа штапика (уступы) | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000637 | Створка Витражи: нарушена геометрия профиля (деформирован) | Значительное | 30
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000634 | Створка Витражи: профиль загрязнен | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000636 | Створка Витражи: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000635 | Створка Витражи: профиль отсутствует | Критическое | 15
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000640 | Створка Витражи: резиновый уплотнитель коротко подрезан | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000638 | Створка Витражи: резиновый уплотнитель отсутствует | Значительное | 30
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000639 | Створка Витражи: резиновый уплотнитель поврежден | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000641 | Створка Витражи: ручка загрязнена | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000595 | Створка Витражи: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000642 | Створка Витражи: ручка отсутствует | Значительное | 30
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000596 | Створка Витражи: ручка повреждена (трещина) | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000606 | Створка Витражи: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается створка) | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000607 | Створка Витражи: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата створка) | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000608 | Створка Витражи: фурнитура ответная планка отсутствует | Значительное | 30
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000599 | Створка Витражи: штапик коротко подрезан | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000597 | Створка Витражи: штапик отсутствует | Значительное | 30
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000598 | Створка Витражи: штапик поврежден | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000757 | Створка ПВХ: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000763 | Створка ПВХ: детский замок отсутствует | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000764 | Створка ПВХ: детский замок поврежден | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000752 | Створка ПВХ: дефекты монтажа штапика (уступы) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000738 | Створка ПВХ: нарушена геометрия профиля (деформирован) | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000741 | Створка ПВХ: приточный клапан загрязнен | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000739 | Створка ПВХ: приточный клапан отсутствует | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000740 | Створка ПВХ: приточный клапан поврежден | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000732 | Створка ПВХ: профиль загрязнен | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000847 | Створка ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000846 | Створка ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000733 | Створка ПВХ: профиль отсутствует | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000736 | Створка ПВХ: профиль поврежден (выломан фрагмент) | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000737 | Створка ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва) | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000735 | Створка ПВХ: профиль поврежден (трещины) | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000744 | Створка ПВХ: резиновый уплотнитель коротко подрезан | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000742 | Створка ПВХ: резиновый уплотнитель отсутствует | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000743 | Створка ПВХ: резиновый уплотнитель поврежден | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000745 | Створка ПВХ: ручка загрязнена | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000747 | Створка ПВХ: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000746 | Створка ПВХ: ручка отсутствует | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000748 | Створка ПВХ: ручка повреждена (трещина) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000758 | Створка ПВХ: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается створка) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000760 | Створка ПВХ: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата створка) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000759 | Створка ПВХ: фурнитура петли (повреждены) | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000761 | Створка ПВХ: фурнитура петли отсутствует | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000762 | Створка ПВХ: фурнитура прижимная планка отсутствует | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000751 | Створка ПВХ: штапик коротко подрезан | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000749 | Створка ПВХ: штапик отсутствует | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000750 | Створка ПВХ: штапик поврежден | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000615 | Стекло Витражи: отсутствует | Критическое | 15
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000610 | Стекло Витражи: поверхность загрязнена со стороны помещения | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000609 | Стекло Витражи: поверхность загрязнена со стороны фасада | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000612 | Стекло Витражи: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000611 | Стекло Витражи: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада | Стандартное | 60
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000614 | Стекло Витражи: поврежден (трещина) со стороны помещения | Критическое | 15
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000613 | Стекло Витражи: поврежден (трещина) со стороны фасада | Критическое | 15
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000714 | Стеклопакет Алюминиевый: брак (запотевание) | Значительное | 30
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000713 | Стеклопакет Алюминиевый: отсутствует | Критическое | 15
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000708 | Стеклопакет Алюминиевый: поверхность загрязнена со стороны помещения | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000707 | Стеклопакет Алюминиевый: поверхность загрязнена со стороны фасада | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000710 | Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000709 | Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада | Стандартное | 60
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000712 | Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (трещина) со стороны помещения | Критическое | 15
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000711 | Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (трещина) со стороны фасада | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000821 | Стеклопакет ПВХ: (сколы/окалины) поврежден со стороны фасада | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000820 | Стеклопакет ПВХ: (царапины) поврежден со стороны помещения | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000822 | Стеклопакет ПВХ: (царапины) поврежден со стороны фасада | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000819 | Стеклопакет ПВХ: (сколы/окалины) поврежден со стороны помещения | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000848 | Стеклопакет ПВХ: брак | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000802 | Стеклопакет ПВХ: брак (запотевание) | Значительное | 30
16. Окна и двери ПВХ | 00000000801 | Стеклопакет ПВХ: отсутствует | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000796 | Стеклопакет ПВХ: поверхность загрязнена со стороны помещения | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000795 | Стеклопакет ПВХ: поверхность загрязнена со стороны фасада | Стандартное | 60
16. Окна и двери ПВХ | 00000000800 | Стеклопакет ПВХ: поврежден (трещина) со стороны помещения | Критическое | 15
16. Окна и двери ПВХ | 00000000799 | Стеклопакет ПВХ: поврежден (трещина) со стороны фасада | Критическое | 15
12. Отделка (чистовая) | 00000000344 | Стены: дефекты штукатурного слоя (под обоями или покраской) | Значительное | 30
10. Отделка (White-box) | 00000000450 | Стены: дефекты штукатурного слоя (применимо только для White-box) | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000345 | Стены: загрязнения финишного покрытия | Стандартное | 60
12. Отделка (чистовая) | 00000000346 | Стены: повреждения финишного покрытия (сколы / царапины) | Стандартное | 60
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000512 | Стены: промерзание_ГР | Критическое | 15
05. Радиаторы | 00000000371 | Теплоизоляция труб отопления: нарушена целостность | Стандартное | 60
18. Фасады | 00000000511 | Фасад дома: дефекты крепления парапетных крышек _ГР | Критическое | 15
18. Фасады | 00000000510 | Фасад дома: нарушение целостности _ГР | Стандартное | 60
18. Фасады | 00000000508 | Фасад дома: продувание_ГР | Стандартное | 60
18. Фасады | 00000000509 | Фасад дома: протекание_ГР | Критическое | 15
18. Фасады | 00000000253 | Фасадная часть балкона / лоджии: отсутствует нащельник монтажного шва | Стандартное | 60
18. Фасады | 00000000252 | Фасадная часть балкона / лоджии: повреждения декоративного покрытия (непрокрас) | Стандартное | 60
18. Фасады | 00000000251 | Фасадная часть балкона / лоджии: повреждения декоративного покрытия (сколы / трещины) | Стандартное | 60
18. Фасады | 00000000254 | Фасадная часть балкона / лоджии: щели | Стандартное | 60
18. Фасады | 00000000477 | Фасадная часть коммерческое помещение: козырек входной группы поврежден | Критическое | 15
18. Фасады | 00000000479 | Фасадная часть откосы: загрязнены | Стандартное | 60
18. Фасады | 00000000480 | Фасадная часть откосы: отсутствуют | Критическое | 15
18. Фасады | 00000000478 | Фасадная часть откосы: повреждены | Стандартное | 60
23. Функционал «Умная квартира» | 00000000528 | Функционал «Умная квартира»: выключатель-диммер | Значительное | 30
23. Функционал «Умная квартира» | 00000000529 | Функционал «Умная квартира»: датчик открытия двери | Критическое | 15
23. Функционал «Умная квартира» | 00000000530 | Функционал «Умная квартира»: датчик протечки | Значительное | 30
23. Функционал «Умная квартира» | 00000000531 | Функционал «Умная квартира»: колонка с голосовым управлением | Стандартное | 60
23. Функционал «Умная квартира» | 00000000532 | Функционал «Умная квартира»: роутер | Критическое | 15
23. Функционал «Умная квартира» | 00000000527 | Функционал «Умная квартира»: умная розетка | Значительное | 30
23. Функционал «Умная квартира» | 00000000463 | Функционал «Умная квартира»: центральный координатор | Значительное | 30
06. Электроснабжение | 00000000817 | Электрика: ванна не заземлена | Значительное | 30
06. Электроснабжение | 00000000433 | Электрика: дефекты прокладки кабеля | Значительное | 30
20. Паркинг | 00000000865 | Электрика: Зарядное устройство электромобилей - неисправно | Критическое | 60
20. Паркинг | 00000000864 | Электрика: Зарядное устройство электромобилей - отсутствует | Критическое | 60
06. Электроснабжение | 00000000423 | Электрика: звонок не работает | Стандартное | 60
06. Электроснабжение | 00000000429 | Электрика: крышка электрощита прилегает неплотно | Стандартное | 60
06. Электроснабжение | 00000000430 | Электрика: нет возможности проверить освещение (лампочки отсутствуют) | Стандартное | 60
06. Электроснабжение | 00000000431 | Электрика: нет вывода под прибор освещения | Критическое | 15
06. Электроснабжение | 00000000432 | Электрика: нет прибора освещения | Значительное | 30
06. Электроснабжение | 00000000818 | Электрика: отсутствует заземление в розетке | Значительное | 30
06. Электроснабжение | 00000000434 | Электрика: отсутствуют закладные под слаботочный кабель | Значительное | 30
06. Электроснабжение | 00000000435 | Электрика: повреждены закладные под слаботочный кабель | Значительное | 30
10. Отделка (White-box) | 00000000451 | Электрика: подрозетник для розетки/выключателя отсутствует (применимо только для White-box) | Стандартное | 60
06. Электроснабжение | 00000000436 | Электрика: розетка/выключатель без напряжения | Значительное | 30
06. Электроснабжение | 00000000437 | Электрика: розетка/выключатель загрязнены | Стандартное | 60
06. Электроснабжение | 00000000438 | Электрика: розетка/выключатель неплотно прилегает к стене | Стандартное | 60
06. Электроснабжение | 00000000439 | Электрика: розетка/выключатель отсутствует | Значительное | 30
06. Электроснабжение | 00000000440 | Электрика: слаботочная розетка отсутствует | Значительное | 30
06. Электроснабжение | 00000000424 | Электрика: электрощит без напряжения | Критическое | 15
06. Электроснабжение | 00000000441 | Электрика: электрощит МОП без напряжения | Критическое | 15
06. Электроснабжение | 00000000425 | Электрика: электрощит не прописана маркировка автоматов | Стандартное | 60
06. Электроснабжение | 00000000426 | Электрика: электрощит неукомплектован | Критическое | 15
06. Электроснабжение | 00000000427 | Электрика: электрощит отсутствует | Критическое | 15
06. Электроснабжение | 00000000428 | Электрика: электрощит поврежден | Стандартное | 60

## Свод
Названия строк
01. Стены / перекрытия / кладка
Инженерные шахты: отклонения кладки по вертикали/горизонтали
Инженерные шахты: отсутствует отверстие в кладке к стояку вентиляции
Инженерные шахты: отсутствует отверстие в кладке к стояку канализации
Инженерные шахты: повреждения кладки
Кладка стен: деформационный шов не заполнен
Кладка стен: перепад высот поверхности по вертикали
Кладка стен: повреждения блоков
Кладка стен: посторонние предметы
Кладка стен: сквозные отверстия
Кладка стен: трещины
Межкомнатная трассировка: отсутствует
Межкомнатная трассировка: частично отсутствует трассировка
Монолитные конструкции: выбоины / раковины
Монолитные конструкции: выступающие элементы
Монолитные конструкции: наплывы бетона
Монолитные конструкции: сквозные технологические отверстия
Перекрытия (пол / потолок): выступающие элементы
Перекрытия (пол / потолок): конденсат на потолке
Перекрытия (пол / потолок): наплывы бетона
Перекрытия (пол / потолок): сквозные технологические отверстия
Перекрытия (потолок): протечка (крыша)_ГР
Следы влаги на полу
Следы влаги на потолке
Следы влаги на стенах
Стены: промерзание_ГР
02. Канализация, водоснабжение
Водоснабжение: дефекты разводки водопровода
Водоснабжение: отсутствует запорная арматура на подводящем водопроводе
Водоснабжение: протечка в коробе_ГР
Водоснабжение: протечка в МОП_ГР
Водоснабжение: протечка в стене_ГР
Водоснабжение: протечка в стяжке_ГР
Горячее водоснабжение: протечка в коробе_ГР
Горячее водоснабжение: протечка в МОП_ГР
Горячее водоснабжение: протечка в стене_ГР
Горячее водоснабжение: протечка в стяжке_ГР
Канализация: отсутствует заглушка канализационного отвода
Канализация: отсутствует крышка на ревизии
Канализация: отсутствует отвод канализации
Канализация: протечка в коробе_ГР
Канализация: протечка в соеденительной арматуре_ГР
Отопление: нет циркуляции на радиаторе (не грееет)_ГР
Отопление: протечка в МОП_ГР
Отопление: протечка в стяжке_ГР
Отопление: протечка запорной арматуры на радиаторе_ГР
Отопление: протечка на радиаторе_ГР
03. Приборы учета
Прибор учета ГВС отсутствует
Прибор учета ГВС поврежден / неисправен
Прибор учета теплоэнергии нет возможности проверить
Прибор учета теплоэнергии отсутствует
Прибор учета теплоэнергии поврежден
Прибор учета ХВС отсутствует
Прибор учета ХВС поврежден / неисправен
Прибор учета электроэнергии отсутствует
Прибор учета электроэнергии поврежден / неисправен
04. Вентиляция
Вентиляция: вентилятор отсутствует
Вентиляция: не корректная врезка (врезка мимо спутника)_ГР
Вентиляция: нет возможности проверить
Вентиляция: нет декоративной решетки
Вентиляция: нет тяги
Вентиляция: обратная тяга (дует холодный воздух)_ГР
Вентиляция: повреждения декоративной решетки
05. Радиаторы
Радиаторы, система ЦО: протечка
Радиаторы: декоративный экран отсутствует
Радиаторы: декоративный экран поврежден
Радиаторы: дефекты монтажа
Радиаторы: загрязнения
Радиаторы: запорная арматура отсутствует
Радиаторы: не закреплен
Радиаторы: не подключен
Радиаторы: окраска неудовлетворительная
Радиаторы: отсутствует
Радиаторы: повреждения
Радиаторы: следы окисления на фитингах
Радиаторы: терморегулятор отсутствует
Радиаторы: установлен с отклонением от горизонтали
Теплоизоляция труб отопления: нарушена целостность
06. Электроснабжение
Электрика: ванна не заземлена
Электрика: дефекты прокладки кабеля
Электрика: звонок не работает
Электрика: крышка электрощита прилегает неплотно
Электрика: нет возможности проверить освещение (лампочки отсутствуют)
Электрика: нет вывода под прибор освещения
Электрика: нет прибора освещения
Электрика: отсутствует заземление в розетке
Электрика: отсутствуют закладные под слаботочный кабель
Электрика: повреждены закладные под слаботочный кабель
Электрика: розетка/выключатель без напряжения
Электрика: розетка/выключатель загрязнены
Электрика: розетка/выключатель неплотно прилегает к стене
Электрика: розетка/выключатель отсутствует
Электрика: слаботочная розетка отсутствует
Электрика: электрощит без напряжения
Электрика: электрощит МОП без напряжения
Электрика: электрощит не прописана маркировка автоматов
Электрика: электрощит неукомплектован
Электрика: электрощит отсутствует
Электрика: электрощит поврежден
07. Пожарная сигнализация
Пож.сигнализация: датчики отсутствуют
Пож.сигнализация: датчики повреждены
Пож.сигнализация: кнопка ручного извещателя загрязнена
Пож.сигнализация: кнопка ручного извещателя отсутствует
Пож.сигнализация: кнопка ручного извещателя повреждена
Пож.сигнализация: отсутствие автономного извещателя
08. Входная дверь
Входная дверь : броненакладка (сколы/царапины)
Входная дверь: броненакладка отсутствует
Входная дверь: вертушка для цилиндра имеет мелкие повреждения
Входная дверь: глазок отсутствует
Входная дверь: глазок поврежден
Входная дверь: дверная коробка перекошена
Входная дверь: дверная коробка повреждена (сколы/царапины)
Входная дверь: дверное полотно брак
Входная дверь: дверное полотно деформировано со стороны моп
Входная дверь: дверное полотно деформировано со стороны помещения
Входная дверь: дверное полотно повреждено (сколы / царапины) со стороны МОП
Входная дверь: дверное полотно повреждено (сколы / царапины) со стороны помещения
Входная дверь: загрязнения (поверхность / глазок / фурнитура / ручка)
Входная дверь: замки требуют регулировки
Входная дверь: замок отсутствует
Входная дверь: защелка отсутствет / испорчена
Входная дверь: ключи отсутствуют / не комплект
Входная дверь: накладка панели загрязнена
Входная дверь: накладка панели повреждена (сколы / царапины) внутренняя
Входная дверь: накладка панели повреждена (сколы / царапины) наружная
Входная дверь: наличники отсутствуют
Входная дверь: нарушение целостности монтажного шва
Входная дверь: неплотное примыкание при закрывании
Входная дверь: откос отсутствует
Входная дверь: отсутствует
Входная дверь: отуствует вертушка для цилиндра
Входная дверь: повреждения наличников (сколы / царапины)
Входная дверь: порожек поврежден
Входная дверь: регулировка полотна
Входная дверь: регулировка ручки
Входная дверь: ручка отсутствует
Входная дверь: ручка повреждена
Входная дверь: трение полотна об коробку
Входная дверь: уплотнитель отсутствует
Входная дверь: уплотнитель поврежден
Отсутствует навигация квартиры (номер квартиры)
09. Межкомнатные двери
Двери межкомнатные: дефекты монтажа
Двери межкомнатные: загрязнение поверхности или фурнитуры
Двери межкомнатные: замок / защелка / ручка не отрегулированы
Двери межкомнатные: замок / защелка / ручка отсутствует
Двери межкомнатные: наличники не плотное примыкание к стене
Двери межкомнатные: наличники отсутствуют
Двери межкомнатные: нарушение целостности монтажного шва
Двери межкомнатные: неплотное примыкание при закрывании
Двери межкомнатные: отклонение по вертикали / горизонтали
Двери межкомнатные: отсутствует
Двери межкомнатные: повреждения коробки (сколы / царапины)
Двери межкомнатные: повреждения наличников (сколы / царапины)
Двери межкомнатные: повреждения полотна (сколы / царапины)
Двери межкомнатные: повреждения фурнитуры
Двери межкомнатные: трение об коробку
Место для хранения МКТ: защитное ограждение (повреждено / не закреплено)
Повреждения сетки
10. Отделка (White-box)
Водоснабжение: дефекты разводки водопровода (применимо только для White-box)
Канализация: дефекты разводки канализации (применимо только для White-box)
Откосы оконного блока: поверхность не отшлифована (применимо для White Box)
Пол: дефекты стяжки (применимо только для White-box)
Потолок: дефекты финишного слоя (применимо только для White-box)
Стены: дефекты штукатурного слоя (применимо только для White-box)
Электрика: подрозетник для розетки/выключателя отсутствует (применимо только для White-box)
12. Отделка (чистовая)
Плитка пол: перепады высот между смежными плитками
Посторонние предметы
Входная дверь: откос поврежден
Декоративные молдинги: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели)
Декоративные молдинги: дефекты покраски (пятна / разрывы)
Декоративные молдинги: загрязнения
Декоративные молдинги: механические повреждения
Декоративный кирпич: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели)
Декоративный кирпич: дефекты покраски (пятна / разрывы)
Декоративный кирпич: загрязнения
Декоративный кирпич: механические повреждения
Ламинат: дефекты укладки (щели, вздутие)
Ламинат: загрязнение
Ламинат: повреждение (сколы/ царапины)
Лестница: повреждения (царапины/зазоры)
Натяжной потолок: втягивание полотна
Натяжной потолок: выводы под люстру отсутствуют
Натяжной потолок: полотно загрязнено
Натяжной потолок: полотно отсутствует
Натяжной потолок: полотно повреждено
Натяжной потолок: полотно примыкает неплотно
Натяжной потолок: проступают посторонние предметы
Обои: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели)
Обои: дефекты покраски (пятна / разрывы)
Обои: загрязнения
Обои: механические повреждения
Откосы оконного блока: дефекты покраски (разводы / неровности)
Откосы оконного блока: загрязнения
Откосы оконного блока: отклонения поверхности от вертикали / горизонтали
Откосы оконного блока: повреждения финишного покрытия (сколы / царапины)
Откосы: промерзание_ГР
Отсутстует водоотводный лоток
Перекрытия (пол / потолок): промерзание_ГР
Плинтус: загрязнен
Плинтус: неплотно примыкает к стене
Плинтус: отсутствует
Плинтус: поврежден
Плинтус: уступы смежных элементов
Плитка пол: загрязнения
Плитка пол: затирка выполнена не в полном объеме (с разрывами шва)
Плитка пол: затирка не выполнена
Плитка пол: изменение звука при простукивании плитки
Плитка пол: отсутствует
Плитка пол: перепады высоты между смежными плитками
Плитка пол: повреждения (царапины / сколы / трещины)
Плитка стены: дефекты выполнения отверстия под вывод ХВС/ГВС/канализацию
Плитка стены: загрязнения
Плитка стены: затирка выполнена не в полном объеме (с разрывами шва)
Плитка стены: затирка не выполнена
Плитка стены: изменение звука при простукивании плитки
Плитка стены: отсутствует
Плитка стены: перепады высоты между смежными плитками
Плитка стены: повреждения (царапины / сколы / трещины)
Повреждение ограждающей конструкции
Подоконник: загрязнен
Подоконник: неплотное примыкание подоконника к оконной раме
Подоконник: отсутствует
Подоконник: поврежден
Подоконник: промерзание (дефект монтажа)_ГР
Порожек: загрязнен
Порожек: отсутствует
Порожек: поврежден
Порожек: щели в местах примыкания
Потолочный плинтус: загрязнен
Потолочный плинтус: отсутствует
Потолочный плинтус: поврежден
Потолочный плинтус: уступы смежных элементов
Стены: дефекты штукатурного слоя (под обоями или покраской)
Стены: загрязнения финишного покрытия
Стены: повреждения финишного покрытия (сколы / царапины)
13. Сантехника
Сантехника: ванна загрязнена
Сантехника: ванна отсутствует
Сантехника: ванна повреждена
Сантехника: ванна течет
Сантехника: декор. экран ванны загрязнен
Сантехника: декор. экран ванны отсутствует
Сантехника: декор. экран ванны поврежден
Сантехника: дефекты монтажа смесителя
Сантехника: кнопка слива унитаза повреждена/не закреплена
Сантехника: кран под стиральную машину отсутствует
Сантехника: кран под стиральную машину поврежден
Сантехника: отражатель не прилегает к стене
Сантехника: отражатель отсутствует
Сантехника: полотенцесушитель загрязнен
Сантехника: полотенцесушитель не подключен
Сантехника: полотенцесушитель отсутствует
Сантехника: полотенцесушитель поврежден
Сантехника: полотенцесушитель течет
Сантехника: пропуски герметизации ванны
Сантехника: раковина - течет сифон
Сантехника: раковина загрязнена
Сантехника: раковина отсутствует
Сантехника: раковина повреждена
Сантехника: ревизионный лючок загрязнен
Сантехника: ревизионный лючок отсутствует
Сантехника: ревизионный лючок поврежден
Сантехника: смеситель загрязнен
Сантехника: смеситель не закреплен
Сантехника: смеситель недоукомплектован
Сантехника: смеситель отсутствует
Сантехника: смеситель поврежден
Сантехника: смеситель течет
Сантехника: унитаз загрязнен
Сантехника: унитаз не закреплен
Сантехника: унитаз отсутствует
Сантехника: унитаз поврежден
Сантехника: унитаз течет
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции)
Витражи: вентиляционная решетка отсутствует/повреждена
Витражи: защитное ограждение недостаточно закреплено
Витражи: защитное ограждение отсутствует
Витражи: защитное ограждение повреждено
Витражи: нащельник имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Витражи: нащельник коротко подрезан
Витражи: нащельник не плотное примыкание
Витражи: нащельник отсутствует
Рама Витражи: дефект монтажа (отклонение по вертикали / горизонтали)
Рама Витражи: импост (зазоры / уступы)
Рама Витражи: импост поврежден (сколы / царапины)
Рама Витражи: направляющие имеют мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Рама Витражи: направляющие коротко подрезаны
Рама Витражи: нарушена геометрия профиля (деформирован)
Рама Витражи: пропуски пены монтажного шва
Рама Витражи: профиль загрязнен
Рама Витражи: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Рама Витражи: профиль отсутствует
Створка (глухая) Витражи: дефекты монтажа штапика (уступы)
Створка (глухая) Витражи: штапик коротко подрезан
Створка (глухая) Витражи: штапик отсутствует
Створка (глухая) Витражи: штапик поврежден
Створка Витражи: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют
Створка Витражи: дефекты монтажа штапика (уступы)
Створка Витражи: нарушена геометрия профиля (деформирован)
Створка Витражи: профиль загрязнен
Створка Витражи: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Створка Витражи: профиль отсутствует
Створка Витражи: резиновый уплотнитель коротко подрезан
Створка Витражи: резиновый уплотнитель отсутствует
Створка Витражи: резиновый уплотнитель поврежден
Створка Витражи: ручка загрязнена
Створка Витражи: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Створка Витражи: ручка отсутствует
Створка Витражи: ручка повреждена (трещина)
Створка Витражи: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается створка)
Створка Витражи: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата створка)
Створка Витражи: фурнитура ответная планка отсутствует
Створка Витражи: штапик коротко подрезан
Створка Витражи: штапик отсутствует
Створка Витражи: штапик поврежден
Стекло Витражи: отсутствует
Стекло Витражи: поверхность загрязнена со стороны помещения
Стекло Витражи: поверхность загрязнена со стороны фасада
Стекло Витражи: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения
Стекло Витражи: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада
Стекло Витражи: поврежден (трещина) со стороны помещения
Стекло Витражи: поврежден (трещина) со стороны фасада
15. Окна и двери алюминий (утепленные)
Дверь Алюминиевая : декоративные накладки (заглушки) отсутствуют
Дверь Алюминиевая : детский замок отсутствует
Дверь Алюминиевая : детский замок поврежден
Дверь Алюминиевая : дефекты монтажа штапика (уступы)
Дверь Алюминиевая : доводчик отсутствует
Дверь Алюминиевая : доводчик поврежден (сколы / царапины / окалины)
Дверь Алюминиевая : импост (зазоры / уступы)
Дверь Алюминиевая : нарушена геометрия профиля (деформирован)
Дверь Алюминиевая : профиль загрязнен
Дверь Алюминиевая : профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Дверь Алюминиевая : профиль отсутствует
Дверь Алюминиевая : резиновый уплотнитель коротко подрезан
Дверь Алюминиевая : резиновый уплотнитель отсутствует
Дверь Алюминиевая : резиновый уплотнитель поврежден
Дверь Алюминиевая : ручка загрязнена
Дверь Алюминиевая : ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Дверь Алюминиевая : ручка отсутствует
Дверь Алюминиевая : ручка повреждена (трещина)
Дверь Алюминиевая : фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается дверь)
Дверь Алюминиевая : фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата дверь)
Дверь Алюминиевая : фурнитура петли (повреждены)
Дверь Алюминиевая : фурнитура петли отсутствует
Дверь Алюминиевая : фурнитура прижимная планка отсутствует
Дверь Алюминиевая : штапик коротко подрезан
Дверь Алюминиевая : штапик отсутствует
Дверь Алюминиевая : штапик поврежден
Окна алюминий: не удалена транспортировачная пленка
Рама Алюминиевая: дефекты монтажа (отклонение по вертикали / горизонтали)
Рама Алюминиевая: импост (зазоры / уступы)
Рама Алюминиевая: импост поврежден (сколы / царапины)
Рама Алюминиевая: капельник отсутствует
Рама Алюминиевая: нарушена геометрия профиля (деформирован)
Рама Алюминиевая: нарушена целостность пароизоляционного слоя
Рама Алюминиевая: пропуски пены монтажного шва
Рама Алюминиевая: профиль загрязнен
Рама Алюминиевая: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Рама Алюминиевая: профиль отсутствует
Рама Алюминиевая: резиновый уплотнитель отсутствует
Рама Алюминиевая: резиновый уплотнитель поврежден
Створка (глухая) Алюминиевая: дефекты монтажа штапика (уступы)
Створка (глухая) Алюминиевая: штапик коротко подрезан
Створка (глухая) Алюминиевая: штапик отсутствует
Створка (глухая) Алюминиевая: штапик поврежден
Створка Алюминиевая: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют
Створка Алюминиевая: детский замок отсутствует
Створка Алюминиевая: детский замок поврежден
Створка Алюминиевая: дефекты монтажа штапика (уступы)
Створка Алюминиевая: нарушена геометрия профиля (деформирован)
Створка Алюминиевая: приточный клапан отсутствует
Створка Алюминиевая: профиль загрязнен
Створка Алюминиевая: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Створка Алюминиевая: профиль отсутствует
Створка Алюминиевая: резиновый уплотнитель коротко подрезан
Створка Алюминиевая: резиновый уплотнитель отсутствует
Створка Алюминиевая: резиновый уплотнитель поврежден
Створка Алюминиевая: ручка загрязнена
Створка Алюминиевая: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Створка Алюминиевая: ручка отсутствует
Створка Алюминиевая: ручка повреждена (трещина)
Створка Алюминиевая: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается створка)
Створка Алюминиевая: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата створка)
Створка Алюминиевая: фурнитура петли (повреждены)
Створка Алюминиевая: фурнитура петли отсутствует
Створка Алюминиевая: фурнитура прижимная планка отсутствует
Створка Алюминиевая: штапик коротко подрезан
Створка Алюминиевая: штапик отсутствует
Створка Алюминиевая: штапик поврежден
Стеклопакет Алюминиевый: брак (запотевание)
Стеклопакет Алюминиевый: отсутствует
Стеклопакет Алюминиевый: поверхность загрязнена со стороны помещения
Стеклопакет Алюминиевый: поверхность загрязнена со стороны фасада
Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения
Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада
Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (трещина) со стороны помещения
Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (трещина) со стороны фасада
16. Окна и двери ПВХ
Дверь ПВХ: (сколы / окалины) стеклопакет поврежден
Дверь ПВХ: (царапины) стеклопакет поврежден
Дверь ПВХ: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют
Дверь ПВХ: детский замок отсутствует
Дверь ПВХ: детский замок поврежден
Дверь ПВХ: дефекты монтажа
Дверь ПВХ: дефекты монтажа штапика (уступы)
Дверь ПВХ: импост (зазоры / уступы)
Дверь ПВХ: нарушена геометрия профиля (деформирован)
Дверь ПВХ: приточный клапан загрязнен
Дверь ПВХ: приточный клапан отсутствует
Дверь ПВХ: приточный клапан поврежден
Дверь ПВХ: профиль загрязнен
Дверь ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Дверь ПВХ: профиль отсутствует
Дверь ПВХ: профиль поврежден (выломан фрагмент)
Дверь ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва)
Дверь ПВХ: профиль поврежден (трещины)
Дверь ПВХ: резиновый уплотнитель коротко подрезан
Дверь ПВХ: резиновый уплотнитель отсутствует
Дверь ПВХ: резиновый уплотнитель поврежден
Дверь ПВХ: ручка загрязнена
Дверь ПВХ: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Дверь ПВХ: ручка отсутствует
Дверь ПВХ: ручка повреждена (трещина)
Дверь ПВХ: сэндвич- панель имеет мелкие повреждения (сколы / царапины ) со стороны лоджии
Дверь ПВХ: сэндвич- панель имеет мелкие повреждения (сколы / царапины ) со стороны помещения
Дверь ПВХ: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается дверь)
Дверь ПВХ: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата дверь)
Дверь ПВХ: фурнитура петли (повреждены)
Дверь ПВХ: фурнитура петли отсутствует
Дверь ПВХ: фурнитура прижимная планка отсутствует
Дверь ПВХ: штапик коротко подрезан
Дверь ПВХ: штапик отсутствует
Дверь ПВХ: штапик поврежден
Рама ПВХ: дефекты монтажа (отклонение по вертикали / горизонтали)
Рама ПВХ: импост (зазоры / уступы)
Рама ПВХ: импост поврежден (сколы / царапины)
Рама ПВХ: капельник отсутствует
Рама ПВХ: нарушена геометрия профиля (деформирован)
Рама ПВХ: нарушена целостность пароизоляционного слоя
Рама ПВХ: пропуски пены монтажного шва
Рама ПВХ: профиль загрязнен
Рама ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения
Рама ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада
Рама ПВХ: профиль отсутствует
Рама ПВХ: профиль поврежден (выломан фрагмент)
Рама ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва)
Рама ПВХ: профиль поврежден (трещины)
Рама ПВХ: резиновый уплотнитель отсутствует
Рама ПВХ: резиновый уплотнитель поврежден
Створка (глухая) ПВХ: дефект монтажа штапика (уступы)
Створка (глухая) ПВХ: штапик коротко подрезан
Створка (глухая) ПВХ: штапик отсутствует
Створка (глухая) ПВХ: штапик поврежден
Створка ПВХ: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют
Створка ПВХ: детский замок отсутствует
Створка ПВХ: детский замок поврежден
Створка ПВХ: дефекты монтажа штапика (уступы)
Створка ПВХ: нарушена геометрия профиля (деформирован)
Створка ПВХ: приточный клапан загрязнен
Створка ПВХ: приточный клапан отсутствует
Створка ПВХ: приточный клапан поврежден
Створка ПВХ: профиль загрязнен
Створка ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения
Створка ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада
Створка ПВХ: профиль отсутствует
Створка ПВХ: профиль поврежден (выломан фрагмент)
Створка ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва)
Створка ПВХ: профиль поврежден (трещины)
Створка ПВХ: резиновый уплотнитель коротко подрезан
Створка ПВХ: резиновый уплотнитель отсутствует
Створка ПВХ: резиновый уплотнитель поврежден
Створка ПВХ: ручка загрязнена
Створка ПВХ: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины)
Створка ПВХ: ручка отсутствует
Створка ПВХ: ручка повреждена (трещина)
Створка ПВХ: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается створка)
Створка ПВХ: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата створка)
Створка ПВХ: фурнитура петли (повреждены)
Створка ПВХ: фурнитура петли отсутствует
Створка ПВХ: фурнитура прижимная планка отсутствует
Створка ПВХ: штапик коротко подрезан
Створка ПВХ: штапик отсутствует
Створка ПВХ: штапик поврежден
Стеклопакет ПВХ: (сколы/окалины) поврежден со стороны фасада
Стеклопакет ПВХ: (царапины) поврежден со стороны помещения
Стеклопакет ПВХ: (царапины) поврежден со стороны фасада
Стеклопакет ПВХ: (сколы/окалины) поврежден со стороны помещения
Стеклопакет ПВХ: брак
Стеклопакет ПВХ: брак (запотевание)
Стеклопакет ПВХ: отсутствует
Стеклопакет ПВХ: поверхность загрязнена со стороны помещения
Стеклопакет ПВХ: поверхность загрязнена со стороны фасада
Стеклопакет ПВХ: поврежден (трещина) со стороны помещения
Стеклопакет ПВХ: поврежден (трещина) со стороны фасада
17. Отливы
Отливы витражей: деформации / контруклон
Отливы витражей: загрязнения
Отливы витражей: отсутствует
Отливы витражей: отсутствует герметизация
Отливы витражей: плохое крепление
Отливы витражей: повреждения (сколы / царапины)
Отливы окон: деформации / контруклон
Отливы окон: загрязнения
Отливы окон: отсутствует
Отливы окон: отсутствует герметизация
Отливы окон: плохое крепление
Отливы окон: повреждения (сколы / царапины)
18. Фасады
Кровля: протечка кровли_ГР
Решетка кондиционера: отсутствует
Решетка кондиционера: повреждена
Решетка кондиционера: установлена не по уровню
Фасад дома: дефекты крепления парапетных крышек _ГР
Фасад дома: нарушение целостности _ГР
Фасад дома: продувание_ГР
Фасад дома: протекание_ГР
Фасадная часть балкона / лоджии: отсутствует нащельник монтажного шва
Фасадная часть балкона / лоджии: повреждения декоративного покрытия (непрокрас)
Фасадная часть балкона / лоджии: повреждения декоративного покрытия (сколы / трещины)
Фасадная часть балкона / лоджии: щели
Фасадная часть коммерческое помещение: козырек входной группы поврежден
Фасадная часть откосы: загрязнены
Фасадная часть откосы: отсутствуют
Фасадная часть откосы: повреждены
19. Загрязнения
Загрязнения: складирование посторонних материалов
Загрязнения: требуется санитарная обработка
Загрязнения: требуется уборка мусора
20. Паркинг
Паркинг: ограничитель (отражатель) колес отбойника не закреплен
Паркинг: ограничитель (отражатель) колес отбойника поврежден
Паркинг: отсутствие ограничителя (отражателя) колес отбойника
Паркинг: протечка (водоотведение)_ГР
Паркинг: протечка (водоснабжение)_ГР
Паркинг: протечка (горячее водоснабжение)_ГР
Паркинг: протечка (грунтовые, талые воды)_ГР
Паркинг: протечка (отопление)_ГР
Паркинг: протечка (пожаротушение)_ГР
Паркинг: разметка парковочных мест
Паркинг: системы въезда и выезда
Пол: Дефекты напольного покрытия
Электрика: Зарядное устройство электромобилей - неисправно
Электрика: Зарядное устройство электромобилей - отсутствует
21. Слаботочные сети
Слаботочные сети: дефекты кабеля (неисправны/отсутствуют) применимо только к квартирам с чистовой отделкой
Слаботочные сети: дефекты распаечной коробки
Слаботочные сети: дефекты слаботочной розетки (неисправны/отсутствуют)
Слаботочные сети: закладные для кабеля (неисправны/отсутствуют)
22. Подвальные помещения
Подвальные помещения: подтопление (грунтовые, талые воды)_ГР
Подвальные помещения: протечка (водоотведение)_ГР
Подвальные помещения: протечка (водоснабжение)_ГР
Подвальные помещения: протечка (горячее водоснабжение)_ГР
Подвальные помещения: протечка (отопление)_ГР
Подвальные помещения: протечка (пожаротушение)_ГР
23. Функционал «Умная квартира»
Функционал «Умная квартира»: выключатель-диммер
Функционал «Умная квартира»: датчик открытия двери
Функционал «Умная квартира»: датчик протечки
Функционал «Умная квартира»: колонка с голосовым управлением
Функционал «Умная квартира»: роутер
Функционал «Умная квартира»: умная розетка
Функционал «Умная квартира»: центральный координатор
Предприемка
Предприемка: ?
Предприемка: не готова для осмотра
Предприемка: нет доступа
Предприемка:?
Рекламации
(пусто)
Предприемка
Общий итог